**Подбор КНС АЛЬФА®**

**Контактные данные**

Организация \* 

Фамилия, имя, отчество \* 

Email \* 

Контактный телефон \* 

Город 

**Основные данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Желаемые типы и марка насосов** |  | http://www.adl.ru/images/order/inside/kanalizacionnye.gif |
| **Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные)** |  |
| **Максимальный приток сточных вод, м3/ч** |  |
| **Расчетный напор на выходе из КНС, м** |  |
| **Количество насосов: рабочих, резервных, запасных на склад** |  |
| **Количество подводящих трубопроводов** |  |
| **Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, D, мм** |  |
| **Глубина залегания подводящего трубопровода, H, мм** |  |
| **Направление подводящего трубопровода, часов** |  |
| **Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб)** |  |
| **Длина напорного трубопровода, м** |  |
| **Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м** |  |
| **Количество напорных трубопроводов** |  |
| **Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, D, мм** |  |
| **Глубина залегания напорного трубопровода, H, мм** |  |
| **Направление напорного трубопровода, часов** |  |
| **Материал трубопроводов** |  |
| **Корзина для сбора крупного мусора или отбойник на входе в КНС** |  |
| **Направление ввода кабелей КНС, часов** |  |
| **Расстояние от КНС до пульта управления, м** |  |
| **Установка под проезжей частью (да/нет)** |  |
| **КНС с наземным павильоном с коммуникациями**  |  |
| **Управление** | частотное с контроллеромрелейное с контроллеромплавный пуск |
| **Опции**  | аварийный ввод питанияуличное исполнение шкафа управления (УХЛ1, УХЛ2) |
| **Передача данных** | Profibus Modbus Ethernet GSMдругое  |
| **Дополнительные сведения** |  |

**Внимание!** ГК МФМК не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствие с каталогом компании «МФМК», и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию.